## Sheet1
Сравнителна таблица на санитарния автомобил:
Санитарен автомобил Тип А -
Стандартен /Санитарен
автомобил, предназначен и
оборудван за транспорт на
пациенти/
Технически спецификации/Изисквания
Технически спецификации на
предлаганите от участника
санитарен автомобил
1.1. Автомобилът да е серийно производство,
произведен 2013 г. и да отговаря на
изискванията на Закона за движение по
пътищата и Правилника за неговото
приложение.
1.2. Автомобилът да е хомологизиран за
движение в България.
1.3. Автомобилът трябва да отговаря на
изискванията на действащата в момента
консолидирана Директива 70/156 EEC.
1.4. Шаси:
1.4.1. Самоносеща метална конструкция.
1.4.1.1. Максимална височина /измерена при
нетна маса на автомобила, без антената/ - до
З.ООм.
1.4.1.2. Максимална дължина /вкл.
допълнително оборудване/ до 5.50 м.
1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително
оборудване и странични прозорци/ до 2.70 м.
1.4.2. Задната част на купето представлява
пространството, в което могат да се извършват
медицински дейности.
1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от
две места:
1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през
плъзгаща се врата;
1.4.3.2. От задната страна на автомобила през
една или през две врати, отварящи се минимум
на 180°
1.4.5. Анти-корозионно покритие, което да
гарантира защита на купето от корозия
минимум 6 години
1.4.5.1. Долната повърхност на бронята трябва
да бъде защитена чрез пластмасови
предпазители.
1.4.6. Основен цвят - светло жълто.
1.4.6.1. Допълнителен цвят: червен цвят на
покрива.
1.4.6.2. Специфични опознавателни знаци:
1.4.6.2.1. червена, светлоотразяваща лента с 38
см минимална ширина, чийто горен ръб трябва
да бъде на височината на дръжките на
страничните врати и опасва цялата кола.
1.4.6.2.2. Стикер с надпис „автомобила е закупен
по ОПРР" в
същия цвят. Поставя се върху заднните врати.
Точните размери и видът ще бъдат
предоставени от Министерство на
здравеопазването.
1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила се
поставя надпис е главни букви (с минимална
височина 20 см и дебелина на линията 2см)-
МБАЛ
1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис "ЛИНЕЙКА"
върху предния капак.
1.5 Шофьорска кабина:
1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от
санитарния отсек чрез твърда отвесна преграда
с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да
позволява пряк визуален контакт с шофьора и
трябва да бъде с големина около 0,12 м2; да бъде
обезопасен срещу самоотваряне и да има
подвижна щора или друго средство,
предпазващо шофьора от светлината в
санитарния отсек /задната част на купето,
където се намира пациента/
1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна
седалка /или две единични/ за пътник.
Седалките са снабдени с инерционни
осигурителни колани със система за
предварително натягане с три точки на
закрепване /две точки на закрепване за
седалката в средата - без инерционен
механизъм/. Одобреното от производителя на
базовия модел автомобил ергономично
пространство в шофьорската кабината и
регулиране на седалката не трябва да се
намаляват.
1.5.3. Въздушна възглавница за шофьора.
1.5.4. Допълнително оборудване освен
стандартното:
1.5.4.1. Блок за контрол и управление на
специалните звукови и светлинни сигнали.
1.5.4.2. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг.
1.5.4.3. Двузонен климатик - в шофьорската
кабина и санитарния отсек.
1.5.4.4. Шкафче за съхранение на инструменти и
консумативи, необходими за поддръжка на
автомобила.
1.5 Санитарен/Медицински отсек:
1.6.1. Минимални вътрешни размери:
1.6.1.1. Дължина над 2.70 м.
1.6.1.2. Ширина над 1.65 м.
1.6.1.3. Височина над 1.85 м.
1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите
трябва да бъде възможно както отвътре, така и
отвън. Всяка врата трябва да се заключва и
отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с
ключ в случай на заключена отвътре врата.
1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да
могат да се задържат в отворено положение.
1.6.3. Звуков или светлинен сигнал трябва да
предупреждава шофьора в случай на недобре
затворена врата по време на движение на
автомобила.
1.6.4. Естествено осветление:
1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с
непрозрачно фолио на две-трети от височината.
1.6.5. Изкуствено осветление:
1.6.5.1. Осигурява достатъчна по интензивност
осветеност в санитарния отсек.
1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две
различни степени на интензивност на
осветлението.
1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на
задната или странична врати на санитарния
отсек.
1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на
изкуственото осветление чрез превключвател,
разположен на подходящо място в санитарния
отсек.
1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна
халогенна лампа /с мощност на светлинния
източник над 50W/.
1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра
акустична, термична и хидро изолация.
1.6.7. Отоплението се осигурява от автономен
отоплителен източник когато колата е в
движение.
Отоплителната система трябва да отговаря на
EN 1789:2007; 4.5.5. Отопление
1.6.8. Охладителна система - да отговаря на EN
1789:2007; 4.5.5.2-Охлаждане
1.6.9. Вентилационна система-двупосочна (както
нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се
от превключватели, разположени на подходящо
място. Вентилационната система следва да
осигурява минимум 20 промени на въздушния
обем за час, когато автомобилът е в покой.
1.6.10. Превключвателите за контрол на
отоплението, охлаждането, осветлението,
вакуумната помпа и вентилацията трябва да
бъдат на едно командно табло на лесно
достъпно място;
1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки
с колани поне за двама души. Седалките са
разположени (i) една откъм страната на
носилката, приблизително на 2/3 от дължината
на носилката откъм краката; (и) другата откъм
главата на носилката за улесняване на
манипулациите върху лежащия на носилката
пациент.
1.7. Носилката следва да се сертифицирана за
съответствие със стандарт EN 1865 и съгласно
Директива 93/42/ЕЕС на Съвета на
ЕС*
17.1. Основна носилка:
1.7.1.1. Приблизителни размери 190x55 cm.
Размерите следва да се измерват от най-
външните краища.
1.7.1.2. Носилката се монтира върху
електрическа-механична платформа/маса.
Платформата трябва да осигурява движения в
посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема
стомана, която да държи здраво най-широко
разпространените модели носилки;
Контролните механизми на платформата да са
на контролно табло. Платформата трябва да е в
съответствие с изискванията на EN 1789.
Носещият капацитет трябва да бъде минимум
180 кг.
1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от
0° до 70° или повече.
1.7.1.4. Носилката трябва да има четири
сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които
падат при изваждане на носилката от линейката
и позволяват лесно боравене само с усилията на
един човек. Трябва да има минимум 360°
въртящи се колела откъм краката и поне две
колела трябва да бъдат снабдени с крачна
спирачка (Стандарт EN 1865)
1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни
сгъваеми перила, а покритието на носилката
трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно
и пълно почистване с миещи препарати.
1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край
на носилката трябва да е разположен на
минимум 40 см от нивото на пода и на не по-
малко от 110 см от тавана. Височината на
носилката в горно положение трябва да бъде 85
до 90 см, докато в долно положение височината
трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да
тежи повече от 45 кг (Стандарт EN 1865).
1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с
шест броя обезопасителни колани. Носилката
трябва да е снабдена с оригинален заключващ
механизъм от производителя на оборудването.
1.8. Аспирационна инсталация
1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да
осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа.
1.8.2. На подходящо място, в близост до
основната носилка откъм страната на главата е
разположен извод за аспирация, снабден с
аспирационен съд с обем минимум един литър,
клапан за регулиране на налягането и
манометър. Аспирационният съд трябва да има
гъвкав маркуч с накрайник.
1.8.3. На подходящо място е поставен
превключвател за включване и изключване на
аспирационната помпа.
1.9. Кислородна инсталация:
1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен
кран, с обем най-малко 10 литра всяка,
подходящо закрепени към автомобила.
1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри,
монтирани на бутилките се осигурява
необходимото налягане в инсталацията и
индикация за налягането в бутилките
1.9.3. Бутилките са свързани към кислородната
инсталация на автомобила.
1.9.4. Два стандартни кислородни изхода
съгласно DIN EN 737 трябва да бъдат поставени
в близост до основната носилка от към страната
на главата.
1.9.5. Две подвижни резервни бутилки за
кислород (свързани с изходите) с регулатор,
овлажнител и дебитомер трябва да се доставят.
1.9.6 Доставят се необходимите инструменти
за монтиране и демонтиране на бутилките за
кислород.
1.10. Медицинският/Санитарният отсек трябва
да бъде тапициран с материя, която да бъде
устойчива на механични и химични повреди,
както и да позволява лесно почистване чрез
използуване на течни миещи препарати.
Съгласно ISO 3795 степента на горене на всички
материали от интериора трябва при тестване да
бъде по-малка от 100мм/мин.
1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с
височина над 700 мм не трябва да имат външни
остри ръбове и трябва да завършват със
заоблени краища.
1.11.1 При нормална употреба, радиусът на
извивката на външни ръбове, които могат да
влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н.
трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако
изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от
панела. В този случай минималният радиус на
извивката не се прилага, ако ръбовете са
заоблени и извивката не е по-голяма от
половината от широчината й.
1.11.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са
слепени по начин, който не позволява
инфилтриране на течности. /Остър външен ръб
се определя като ръб от твърд материал, чийто
радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/.
1.12. Подовото покритие трябва да осигурява
адекватно сцепление за обслужващия
включително при влажна повърхност; подовото
покритие трябва да е трайно и лесно за
почистване. Ако подът не позволява оттичане на
течности, трябва да се осигурят един или два
дренажа. Подовото покритие трябва да бъде
постоянно и да покрива цялата дължина и
ширина на помещението; то трябва да бъде без
шевове, едно парче, не по-тънко 1,5мм.
Покритието трябва да бъде най- малко на 75 мм
плътно върху стените, като краят е
антикорозионен и плътно прилепен за стените.
1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост
до поставките за оборудване трябва да бъдат
монтирани минимум четири 12V контакта за
захранване на медицинското оборудване. 12V
DC захранващи куплунзи трябва да съответстват
на стандарта на куплунга за захранване на
електрическата запалка.
1.13. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра
и поставки подходящи за медицинска
апаратура, медикаменти и консумативи са
разположени на подходящо място така, че да са
лесно достъпни при манипулирането на пациент
лежащ върху носилката.
1.13.1 Шкафчетата да са защитени от
самоотваряне; да имат подходящи заключалки
на вратите, които се отварят нагоре така че да
могат да се застопоряват в отворено положение.
Шкафчето с медикаменти се заключва
автоматично.
1.14. В Санитарния/Медицински отсек има
дръжка, която се намира над носилката по
надлъжната й ос.
1.15. Две поставки за закрепване на
инфузионни бутилки са позиционирани над
носилката.
1.16. Двигател:
1.16.1 Икономичен четиритактов турбо дизел
двигател от нов тип Economical four-stroke new
type turbo diesel engine
1.16.2 Минимална специфична мощност 35
кс/тон. Участникът трябва да представи
декларация в която е посочено теглото на
автомобила. То трябва да бъде ясно посочено и
да включва нетната маса на автомобила
(съгласно EN 1789:2007), масата на
медицинското оборудване и инсталации и
масата на 3 пътника (всеки един от тях 75 кг).
1.16.3 Санитарен автомобил натоварен до
позволената брутна маса (позволена брутна маса
- виж дефиницията EN 1789:2007, Условия и
дефиниции 3.5) трябва да може да ускорява от
Окм/ч до 80 км/ч за 30 сек. или по-малко.
1.16.4 Максимална скорост - не по-малка от 130
км/ч при пълно натоварване.
1.16.5 Каталитичен конвертор за очистване на
изгорелите газове
1.16.6 Да е в нормите на ЕВРО 5 или по-добър за
съдържанието на вредни вещества в изгорелите
газове. Да се представи сертификат.
1.16.7 В офертата ясно да се посочи разходът на
гориво в литри/100км за автомобил базово
изпълнение.
1.17. Резервоар:
17.1 Осигурява достатъчен обем гориво за
осъществяване на пробег не по малко от 500 км.
с едно зареждане
1.18. Охладителна система:
1.18.1 Осигурява нормална и непрекъсната
работа на двигателя при работно натоварване и
температура на въздуха от -20 до +40 С°
1.18.2 Осигурява отопление на шофьорската
кабина и регулиране на температурата и
количеството на влизащия въздух.
1.19. Волан:
1.19.1 Разположен от лявата страна на колата.
1 19.2 Сервоусилвател.
1 19 3 Самоблокиращ се при изваждане на
контактния ключ с вграден имобилайзер.
1.20. Скоростна кутия и трансмисия:
1.20.1 Поне пет степенна /5+1 задна скорост/
синхронизирани скорости.
1.21. Гуми:
1.21.1 Радиални, безкамерни- минимум 15 цола.
Точният размер да бъде в съответствие със
спецификацията на производителя за тази
модификация.
1.21.2 Резервна гума:
1.21.2.1 Идентична на оригиналните гуми.
Джантата да бъде боядисано в червено.
1.21.2.2 Лесно достъпна.
1,22. Окачване:
1.22.1 Предно, тип Mack Pherson, с газови или
комбинирани амортисьори.
1.22.2 Задно, с маслени или газови амортисьори
или комбинирани амортисьори. Задното
окачване трябва да отговаря на Клас Ml стандарт
от спецификацията на производителя.
1.23. Спирачна система:
1.23.1 Независима двукръгова, със
сервоусилвател.
1.23.2 ABS,ESP
1.23.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови
или барабанни спирачки.
1.24. Електрическа инсталация:
1.24.1 Електрическата инсталация трябва да
отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708,
които са приложими за линейки.
(Позоваването на IEC 60364-7-708 не е
приложимо към оригиналното електрическо
оборудване, което вече е покрито от типовото
одобрение на базовия модел)
1.24.2. 12V- (-) на обща маса.
1.24.3 Батерията и алтернаторът отговарят на
изискванията на EN 1789:2007;.
1.24.4 Допълнителната електрическа система/и,
приспособена към базовия модел е отделно от
базовата ел. система и корпуса на шасито не се
използва за заземяване на допълнителните
инсталации.
1.24.5 Всички ел. вериги да са добре определени
с ясно маркирани кабели.
1.24.6 Всички ел. вериги в допълнителната
електрическа система/и да имат отделен
предпазител за претоварване.
1.24.7 Предпазителите за електрическата
система на автомобила и за допълнително
монтираното оборудване трябва да са групирани
в едно табло.
1.24.8 Електрическата система да бъде така
конструирана, че да компенсира прекъсване на
електрическото захранване и да подава
приоритетно захранване за осветлението и
медицинското оборудване.
1.24.9 Допълнителен ключ маса.
1.25. Специална сигнализация:
1.25.1 Въртящи се сини сигнални лампи:
1.21.5.1. Трябва да бъдат поставени на покрива
на линейката, като два светлинни източника са
отпред, симетрично разположени спрямо
надлъжната ос. Отзад на средната линия по
протежение на колата се поставя трети
светлинен източник. Излъчваната светлина
трябва да е с достатъчна интензивност,
осигурена от халогенна лампа.
1.25.2. Две сини допълнителни фарчета:
1.25.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на
бронята на колата, всяко с мощност най-малко
50 W и да излъчват импулсна /мигаща/
светлина.
L25.3. Два халогенни фара против мъгла /под
стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W.
1.25.4. Два халогенни фара разположени над
шофьорската кабина, в предната част на
автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.
1.25.5. Две мигащи оранжеви светлини:
1.25.5.1. Намират се в задната част на покрива на
колата. Тяхната функция е независима от тази на
сините светлини. Включват се при отваряне на
задните врати.
1.25.6. Сирената:
1.25.6.1. Битонална, електромагнитна с
минимална мощност - 50 W. Същата се разполага
така, че издавания от нея звук да бъде насочен
напред. Задължително трябва да се предвиди
възможност за регулиране силата на звука от
пулт в шофьорската кабина.
1.26. Друга окомплектовка:
1.26.1. Аптечка - според изискванията на закона.
1.26.2. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.
1.27. Самостоятелно да се специфицират
допълнително монтираното оборудване и
системи с цел извънгаранционно обслужване.
1.28. Автомобилът трябва да бъде снабден със
следната документация на български език:
а) наръчник за техническа поддръжка;
б) наръчник за експлоатация
в) опис на оборудването на автомобила
г) сертификат за кислородните бутилки

## Sheet2
Сравнителна таблица на санитарния автомобил:
Санитарен автомобил Тип А -
Стандартен /Санитарен
автомобил, предназначен и
оборудван за транспорт на
пациенти/
Технически спецификации/Изисквания
Технически спецификации на
предлаганите от участника
санитарен автомобил
1.1. Автомобилът да е серийно производство,
произведен 2013 г. и да отговаря на
изискванията на Закона за движение по
пътищата и Правилника за неговото
приложение.
1.2. Автомобилът да е хомологизиран за
движение в България.
1.3. Автомобилът трябва да отговаря на
изискванията на действащата в момента
консолидирана Директива 70/156 EEC.
1.4. Шаси:
1.4.1. Самоносеща метална конструкция.
1.4.1.1. Максимална височина /измерена при
нетна маса на автомобила, без антената/ - до
З.ООм.
1.4.1.2. Максимална дължина /вкл.
допълнително оборудване/ до 5.50 м.
1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително
оборудване и странични прозорци/ до 2.70 м.
1.4.2. Задната част на купето представлява
пространството, в което могат да се извършват
медицински дейности.
1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от
две места:
1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през
плъзгаща се врата;
1.4.3.2. От задната страна на автомобила през
една или през две врати, отварящи се минимум
на 180°
1.4.5. Анти-корозионно покритие, което да
гарантира защита на купето от корозия
минимум 6 години
1.4.5.1. Долната повърхност на бронята трябва
да бъде защитена чрез пластмасови
предпазители.
1.4.6. Основен цвят - светло жълто.
1.4.6.1. Допълнителен цвят: червен цвят на
покрива.
1.4.6.2. Специфични опознавателни знаци:
1.4.6.2.1. червена, светлоотразяваща лента с 38
см минимална ширина, чийто горен ръб трябва
да бъде на височината на дръжките на
страничните врати и опасва цялата кола.
1.4.6.2.2. Стикер с надпис „автомобила е закупен
по ОПРР" в
същия цвят. Поставя се върху заднните врати.
Точните размери и видът ще бъдат
предоставени от Министерство на
здравеопазването.
1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила се
поставя надпис е главни букви (с минимална
височина 20 см и дебелина на линията 2см)-
МБАЛ
1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис "ЛИНЕЙКА"
върху предния капак.
1.5 Шофьорска кабина:
1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от
санитарния отсек чрез твърда отвесна преграда
с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да
позволява пряк визуален контакт с шофьора и
трябва да бъде с големина около 0,12 м2; да бъде
обезопасен срещу самоотваряне и да има
подвижна щора или друго средство,
предпазващо шофьора от светлината в
санитарния отсек /задната част на купето,
където се намира пациента/
1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна
седалка /или две единични/ за пътник.
Седалките са снабдени с инерционни
осигурителни колани със система за
предварително натягане с три точки на
закрепване /две точки на закрепване за
седалката в средата - без инерционен
механизъм/. Одобреното от производителя на
базовия модел автомобил ергономично
пространство в шофьорската кабината и
регулиране на седалката не трябва да се
намаляват.
1.5.3. Въздушна възглавница за шофьора.
1.5.4. Допълнително оборудване освен
стандартното:
1.5.4.1. Блок за контрол и управление на
специалните звукови и светлинни сигнали.
1.5.4.2. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг.
1.5.4.3. Двузонен климатик - в шофьорската
кабина и санитарния отсек.
1.5.4.4. Шкафче за съхранение на инструменти и
консумативи, необходими за поддръжка на
автомобила.
1.5 Санитарен/Медицински отсек:
1.6.1. Минимални вътрешни размери:
1.6.1.1. Дължина над 2.70 м.
1.6.1.2. Ширина над 1.65 м.
1.6.1.3. Височина над 1.85 м.
1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите
трябва да бъде възможно както отвътре, така и
отвън. Всяка врата трябва да се заключва и
отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с
ключ в случай на заключена отвътре врата.
1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да
могат да се задържат в отворено положение.
1.6.3. Звуков или светлинен сигнал трябва да
предупреждава шофьора в случай на недобре
затворена врата по време на движение на
автомобила.
1.6.4. Естествено осветление:
1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с
непрозрачно фолио на две-трети от височината.
1.6.5. Изкуствено осветление:
1.6.5.1. Осигурява достатъчна по интензивност
осветеност в санитарния отсек.
1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две
различни степени на интензивност на
осветлението.
1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на
задната или странична врати на санитарния
отсек.
1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на
изкуственото осветление чрез превключвател,
разположен на подходящо място в санитарния
отсек.
1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна
халогенна лампа /с мощност на светлинния
източник над 50W/.
1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра
акустична, термична и хидро изолация.
1.6.7. Отоплението се осигурява от автономен
отоплителен източник когато колата е в
движение.
Отоплителната система трябва да отговаря на
EN 1789:2007; 4.5.5. Отопление
1.6.8. Охладителна система - да отговаря на EN
1789:2007; 4.5.5.2-Охлаждане
1.6.9. Вентилационна система-двупосочна (както
нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се
от превключватели, разположени на подходящо
място. Вентилационната система следва да
осигурява минимум 20 промени на въздушния
обем за час, когато автомобилът е в покой.
1.6.10. Превключвателите за контрол на
отоплението, охлаждането, осветлението,
вакуумната помпа и вентилацията трябва да
бъдат на едно командно табло на лесно
достъпно място;
1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки
с колани поне за двама души. Седалките са
разположени (i) една откъм страната на
носилката, приблизително на 2/3 от дължината
на носилката откъм краката; (и) другата откъм
главата на носилката за улесняване на
манипулациите върху лежащия на носилката
пациент.
1.7. Носилката следва да се сертифицирана за
съответствие със стандарт EN 1865 и съгласно
Директива 93/42/ЕЕС на Съвета на
ЕС*
17.1. Основна носилка:
1.7.1.1. Приблизителни размери 190x55 cm.
Размерите следва да се измерват от най-
външните краища.
1.7.1.2. Носилката се монтира върху
електрическа-механична платформа/маса.
Платформата трябва да осигурява движения в
посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема
стомана, която да държи здраво най-широко
разпространените модели носилки;
Контролните механизми на платформата да са
на контролно табло. Платформата трябва да е в
съответствие с изискванията на EN 1789.
Носещият капацитет трябва да бъде минимум
180 кг.
1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от
0° до 70° или повече.
1.7.1.4. Носилката трябва да има четири
сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които
падат при изваждане на носилката от линейката
и позволяват лесно боравене само с усилията на
един човек. Трябва да има минимум 360°
въртящи се колела откъм краката и поне две
колела трябва да бъдат снабдени с крачна
спирачка (Стандарт EN 1865)
1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни
сгъваеми перила, а покритието на носилката
трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно
и пълно почистване с миещи препарати.
1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край
на носилката трябва да е разположен на
минимум 40 см от нивото на пода и на не по-
малко от 110 см от тавана. Височината на
носилката в горно положение трябва да бъде 85
до 90 см, докато в долно положение височината
трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да
тежи повече от 45 кг (Стандарт EN 1865).
1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с
шест броя обезопасителни колани. Носилката
трябва да е снабдена с оригинален заключващ
механизъм от производителя на оборудването.
1.8. Аспирационна инсталация
1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да
осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа.
1.8.2. На подходящо място, в близост до
основната носилка откъм страната на главата е
разположен извод за аспирация, снабден с
аспирационен съд с обем минимум един литър,
клапан за регулиране на налягането и
манометър. Аспирационният съд трябва да има
гъвкав маркуч с накрайник.
1.8.3. На подходящо място е поставен
превключвател за включване и изключване на
аспирационната помпа.
1.9. Кислородна инсталация:
1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен
кран, с обем най-малко 10 литра всяка,
подходящо закрепени към автомобила.
1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри,
монтирани на бутилките се осигурява
необходимото налягане в инсталацията и
индикация за налягането в бутилките
1.9.3. Бутилките са свързани към кислородната
инсталация на автомобила.
1.9.4. Два стандартни кислородни изхода
съгласно DIN EN 737 трябва да бъдат поставени
в близост до основната носилка от към страната
на главата.
1.9.5. Две подвижни резервни бутилки за
кислород (свързани с изходите) с регулатор,
овлажнител и дебитомер трябва да се доставят.
1.9.6 Доставят се необходимите инструменти
за монтиране и демонтиране на бутилките за
кислород.
1.10. Медицинският/Санитарният отсек трябва
да бъде тапициран с материя, която да бъде
устойчива на механични и химични повреди,
както и да позволява лесно почистване чрез
използуване на течни миещи препарати.
Съгласно ISO 3795 степента на горене на всички
материали от интериора трябва при тестване да
бъде по-малка от 100мм/мин.
1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с
височина над 700 мм не трябва да имат външни
остри ръбове и трябва да завършват със
заоблени краища.
1.11.1 При нормална употреба, радиусът на
извивката на външни ръбове, които могат да
влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н.
трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако
изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от
панела. В този случай минималният радиус на
извивката не се прилага, ако ръбовете са
заоблени и извивката не е по-голяма от
половината от широчината й.
1.11.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са
слепени по начин, който не позволява
инфилтриране на течности. /Остър външен ръб
се определя като ръб от твърд материал, чийто
радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/.
1.12. Подовото покритие трябва да осигурява
адекватно сцепление за обслужващия
включително при влажна повърхност; подовото
покритие трябва да е трайно и лесно за
почистване. Ако подът не позволява оттичане на
течности, трябва да се осигурят един или два
дренажа. Подовото покритие трябва да бъде
постоянно и да покрива цялата дължина и
ширина на помещението; то трябва да бъде без
шевове, едно парче, не по-тънко 1,5мм.
Покритието трябва да бъде най- малко на 75 мм
плътно върху стените, като краят е
антикорозионен и плътно прилепен за стените.
1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост
до поставките за оборудване трябва да бъдат
монтирани минимум четири 12V контакта за
захранване на медицинското оборудване. 12V
DC захранващи куплунзи трябва да съответстват
на стандарта на куплунга за захранване на
електрическата запалка.
1.13. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра
и поставки подходящи за медицинска
апаратура, медикаменти и консумативи са
разположени на подходящо място така, че да са
лесно достъпни при манипулирането на пациент
лежащ върху носилката.
1.13.1 Шкафчетата да са защитени от
самоотваряне; да имат подходящи заключалки
на вратите, които се отварят нагоре така че да
могат да се застопоряват в отворено положение.
Шкафчето с медикаменти се заключва
автоматично.
1.14. В Санитарния/Медицински отсек има
дръжка, която се намира над носилката по
надлъжната й ос.
1.15. Две поставки за закрепване на
инфузионни бутилки са позиционирани над
носилката.
1.16. Двигател:
1.16.1 Икономичен четиритактов турбо дизел
двигател от нов тип Economical four-stroke new
type turbo diesel engine
1.16.2 Минимална специфична мощност 35
кс/тон. Участникът трябва да представи
декларация в която е посочено теглото на
автомобила. То трябва да бъде ясно посочено и
да включва нетната маса на автомобила
(съгласно EN 1789:2007), масата на
медицинското оборудване и инсталации и
масата на 3 пътника (всеки един от тях 75 кг).
1.16.3 Санитарен автомобил натоварен до
позволената брутна маса (позволена брутна маса
- виж дефиницията EN 1789:2007, Условия и
дефиниции 3.5) трябва да може да ускорява от
Окм/ч до 80 км/ч за 30 сек. или по-малко.
1.16.4 Максимална скорост - не по-малка от 130
км/ч при пълно натоварване.
1.16.5 Каталитичен конвертор за очистване на
изгорелите газове
1.16.6 Да е в нормите на ЕВРО 5 или по-добър за
съдържанието на вредни вещества в изгорелите
газове. Да се представи сертификат.
1.16.7 В офертата ясно да се посочи разходът на
гориво в литри/100км за автомобил базово
изпълнение.
1.17. Резервоар:
17.1 Осигурява достатъчен обем гориво за
осъществяване на пробег не по малко от 500 км.
с едно зареждане
1.18. Охладителна система:
1.18.1 Осигурява нормална и непрекъсната
работа на двигателя при работно натоварване и
температура на въздуха от -20 до +40 С°
1.18.2 Осигурява отопление на шофьорската
кабина и регулиране на температурата и
количеството на влизащия въздух.
1.19. Волан:
1.19.1 Разположен от лявата страна на колата.
1 19.2 Сервоусилвател.
1 19 3 Самоблокиращ се при изваждане на
контактния ключ с вграден имобилайзер.
1.20. Скоростна кутия и трансмисия:
1.20.1 Поне пет степенна /5+1 задна скорост/
синхронизирани скорости.
1.21. Гуми:
1.21.1 Радиални, безкамерни- минимум 15 цола.
Точният размер да бъде в съответствие със
спецификацията на производителя за тази
модификация.
1.21.2 Резервна гума:
1.21.2.1 Идентична на оригиналните гуми.
Джантата да бъде боядисано в червено.
1.21.2.2 Лесно достъпна.
1,22. Окачване:
1.22.1 Предно, тип Mack Pherson, с газови или
комбинирани амортисьори.
1.22.2 Задно, с маслени или газови амортисьори
или комбинирани амортисьори. Задното
окачване трябва да отговаря на Клас Ml стандарт
от спецификацията на производителя.
1.23. Спирачна система:
1.23.1 Независима двукръгова, със
сервоусилвател.
1.23.2 ABS,ESP
1.23.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови
или барабанни спирачки.
1.24. Електрическа инсталация:
1.24.1 Електрическата инсталация трябва да
отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708,
които са приложими за линейки.
(Позоваването на IEC 60364-7-708 не е
приложимо към оригиналното електрическо
оборудване, което вече е покрито от типовото
одобрение на базовия модел)
1.24.2. 12V- (-) на обща маса.
1.24.3 Батерията и алтернаторът отговарят на
изискванията на EN 1789:2007;.
1.24.4 Допълнителната електрическа система/и,
приспособена към базовия модел е отделно от
базовата ел. система и корпуса на шасито не се
използва за заземяване на допълнителните
инсталации.
1.24.5 Всички ел. вериги да са добре определени
с ясно маркирани кабели.
1.24.6 Всички ел. вериги в допълнителната
електрическа система/и да имат отделен
предпазител за претоварване.
1.24.7 Предпазителите за електрическата
система на автомобила и за допълнително
монтираното оборудване трябва да са групирани
в едно табло.
1.24.8 Електрическата система да бъде така
конструирана, че да компенсира прекъсване на
електрическото захранване и да подава
приоритетно захранване за осветлението и
медицинското оборудване.
1.24.9 Допълнителен ключ маса.
1.25. Специална сигнализация:
1.25.1 Въртящи се сини сигнални лампи:
1.21.5.1. Трябва да бъдат поставени на покрива
на линейката, като два светлинни източника са
отпред, симетрично разположени спрямо
надлъжната ос. Отзад на средната линия по
протежение на колата се поставя трети
светлинен източник. Излъчваната светлина
трябва да е с достатъчна интензивност,
осигурена от халогенна лампа.
1.25.2. Две сини допълнителни фарчета:
1.25.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на
бронята на колата, всяко с мощност най-малко
50 W и да излъчват импулсна /мигаща/
светлина.
L25.3. Два халогенни фара против мъгла /под
стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W.
1.25.4. Два халогенни фара разположени над
шофьорската кабина, в предната част на
автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.
1.25.5. Две мигащи оранжеви светлини:
1.25.5.1. Намират се в задната част на покрива на
колата. Тяхната функция е независима от тази на
сините светлини. Включват се при отваряне на
задните врати.
1.25.6. Сирената:
1.25.6.1. Битонална, електромагнитна с
минимална мощност - 50 W. Същата се разполага
така, че издавания от нея звук да бъде насочен
напред. Задължително трябва да се предвиди
възможност за регулиране силата на звука от
пулт в шофьорската кабина.
1.26. Друга окомплектовка:
1.26.1. Аптечка - според изискванията на закона.
1.26.2. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.
1.27. Самостоятелно да се специфицират
допълнително монтираното оборудване и
системи с цел извънгаранционно обслужване.
1.28. Автомобилът трябва да бъде снабден със
следната документация на български език:
а) наръчник за техническа поддръжка;
б) наръчник за експлоатация
в) опис на оборудването на автомобила
г) сертификат за кислородните бутилки

## Sheet3
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Техническа спецификация
Изисквания към предлаганият санитарен автомобил:
1.1. Автомобилът да е серийно производство, произведен 2014 г. и да отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.
1.2. Автомобилът да е хомологизиран за движение в България.
1.3. Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащата в момента консолидирана Директива 70/156 EEC.
1.4. Шаси:
1.4.1. Самоносеща метална конструкция.
1.4.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без антената/ - до З.ООм.
1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 м.
1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични прозорци/ до 2.70 м.
1.4.2. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности.
1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места:
1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата;
1.4.3.2. От задната страна на автомобила през една или през две врати, отварящи се минимум на 180°
1.4.4. Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия минимум 6 години
1.4.4.1. Долната повърхност на бронята трябва да бъде защитена чрез пластмасови предпазители.
1.4.5. Основен цвят -бял.
1.4.5.1. Допълнителен цвят: оранжев на покрива.
1.4.5.2. Специфични опознавателни знаци:
1.4.5.2.1. оранжева, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола.
1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила се поставя надпис е главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2см)-СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис "ЛИНЕЙКА" върху предния капак.
1.5 Шофьорска кабина:
1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда отвесна преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален
контакт с шофьора и трябва да бъде с големина около 0,12 м2; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек /задната част на купето, където се намира пациента/
1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/ за пътник. Седалките са снабдени с инерционни осигурителни колани със система за предварително натягане с три точки на закрепване /две точки на закрепване за седалката в средата - без инерционен механизъм/. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката не трябва да се намаляват.
1.5.3. Въздушна възглавница за шофьора.
1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното:
1.5.4.1. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.
1.5.4.2. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг.
1.5.4.3. Двузонен климатик - в шофьорската кабина и санитарния отсек.
1.5.4.4. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила.
1.6 Санитарен/Медицински отсек:
1.6.1. Минимални вътрешни размери:
1.6.1.1. Дължина над 2.70 м.
1.6.1.2. Ширина над 1.65 м.
1.6.1.3. Височина над 1.85 м.
1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата.
1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение.
1.6.3. Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.
1.6.4. Естествено осветление:
1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината.
1.6.5. Изкуствено осветление:
1.6.5.1. Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек.
1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението.
1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек.
1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек.
1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/.
1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация.
1.6.7. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник когато колата е в движение.
1.6.8. Охладителна система - да отговаря на EN 1789:2007; 4.5.5.2-Охлаждане
1.6.9. Вентилационна система-двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой.
1.6.10. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място;
1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки с колани поне за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (и) другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.
1.7. Носилката следва да се сертифицирана за съответствие със стандарт EN 1865 и съгласно Директива 93/42/ЕЕС на Съвета на ЕС*
1.7.1. Основна носилка:
1.7.1.1. Приблизителни размери 190x55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните краища.
1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг.
1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от 0° до 70° или повече.
1.7.1.4. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Трябва да има минимум 360° въртящи се колела откъм краката и поне две колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка (Стандарт EN 1865)
1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати.
1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение трябва да бъде 85 до 90 см, докато в долно положение височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг (Стандарт EN 1865).
1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с шест броя обезопасителни колани. Носилката трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването.
1.8 Сгъваема носилка столче .Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място.
1.9. Аспирационна инсталация
1.9.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа.
1.9.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за регулиране на налягането и манометър.
Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник.
1.9.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.
1.10. Кислородна инсталация:
1.10.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, с обем най-малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила.
1.10.2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките
1.10.3. Бутилките са свързани към кислородната инсталация на автомобила.
1.10.4. Два стандартни кислородни изхода съгласно DIN EN 737 трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка от към страната на главата.
1.10.5. Две подвижни резервни бутилки за кислород (свързани с изходите) с регулатор, овлажнител и дебитомер трябва да се доставят.
1.10.6 Доставят се необходимите инструменти за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород.
1.11. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100мм/мин.
1.12. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища.
1.12.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината й.
1.12.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5мм в радиус/.
1.13. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5мм. Покритието трябва да бъде най- малко на 75 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.
1.14. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.
1.15. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката.
1.15.1 Шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се автоматично.застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва
1.16. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка, която се намира над носилката по надлъжната й ос.
1.17. Две поставки за закрепване на инфузионни бутилки са позиционирани над носилката.
1.18. Двигател:
1.18.1 Икономичен четиритактов турбо дизел двигател от нов тип с обем между 2200-3000 куб.см. И мощност най-малко 120 к.с. Economical four-stroke new type turbo diesel engine
1.18.2 Минимална специфична мощност 35 кс/тон. Участникът трябва да представи декларация в която е посочено теглото на автомобила. То трябва да бъде ясно посочено и да включва нетната маса на автомобила (съгласно EN 1789:2007), масата на медицинското оборудване и инсталации и масата на 3 пътника (всеки един от тях 75 кг).
1.18.3 Санитарен автомобил натоварен до позволената брутна маса (позволена брутна маса - виж дефиницията EN 1789:2007, Условия и дефиниции 3.5) трябва да може да ускорява от Окм/ч до 80 км/ч за 30 сек. или по-малко.
1.18.4 Максимална скорост - не по-малка от 130 км/ч при пълно натоварване.
1.18.5 Каталитичен конвертор за очистване на изгорелите газове
1.18.6 Да е в нормите на ЕВРО 5 или по-добър за съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове. Да се представи сертификат.
1.18.7 В офертата ясно да се посочи разходът на гориво в литри/100км за автомобил базово изпълнение.
1.19. Резервоар:
1.19.1 Осигурява достатъчен обем гориво за осъществяване на пробег не по малко от 500 км. с едно зареждане
1.20. Охладителна система:
1.20.1 Осигурява нормална и непрекъсната работа на двигателя при работно натоварване и температура на въздуха от -20 до +40 С°
1.20.2 Осигурява отопление на шофьорската кабина и регулиране на температурата и количеството на влизащия въздух.
1.21. Волан:
1.21.1 Разположен от лявата страна на колата.
1.21.2 Сервоусилвател.
1.21. 3 Самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер.
1.22. Скоростна кутия и трансмисия:
1.22.1 Поне пет степенна /5+1 задна скорост/ синхронизирани скорости.
1.23. Гуми:
1.23.1 Радиални, безкамерни- минимум 15 цола. Точният размер да бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази модификация.
1.23.2 Резервна гума:
1.23.2.1 Идентична на оригиналните гуми. Джантата да бъде боядисано в червено.
1.23.2.2 Лесно достъпна.
1,24. Окачване:
1.24.1 Предно, тип Mack Pherson, с газови или комбинирани амортисьори.
1.24.2 Задно, с маслени или газови амортисьори или комбинирани амортисьори. Задното окачване трябва да отговаря на Клас Ml стандарт от спецификацията на производителя.
1.25. Спирачна система:
1.25.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател.
1.25.2 ABS,ESP
1.25.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки.
1.26. Електрическа инсталация:
1.26.1 Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел)
1.26.2. 12V- (-) на обща маса.
1.26.3 Батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007;.
1.26.4 Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито не се използва за заземяване на допълнителните инсталации.
1.26.5 Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели.
1.26.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване.
1.26.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло.
1.26.8 Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване.
1.26.9 Допълнителен ключ маса.
1.27. Специална сигнализация:
1.27.1 Въртящи се сини сигнални лампи:
1.27.1.1. Трябва да бъдат поставени на покрива на линейката, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна интензивност, осигурена от халогенна лампа.
1.27.2. Две сини допълнителни фарчета:
1.27.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.
1.27.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W.
1.27.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.
1.27.5. Две мигащи оранжеви светлини:
1.27.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати.
1.27.6. Сирената:
1.27.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт
1.28. Друга окомплектовка:
1.28.1. Аптечка - според изискванията на закона.
1.28.2. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.
1.29. Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване.
1.30. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на български език:
а) наръчник за техническа поддръжка;
б) наръчник за експлоатация
в) опис на оборудването на автомобила
г) сертификат за кислородните бутилки
Изисквания към предлаганите санитарни автомобили:
1. Предлаганите санитарни автомобили трябва да съответстват на Стандарт EN 1789:2007 (Медицински автомобили и тяхното оборудване, Road ambulances);
2. Предлаганото от участника оборудване трябва да отговаря на Директива 93/42/ЕЕС, касаеща медицински апарати и на стандартите, съгласно тази Директива или еквивалентни на тях.
Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти да се чете и разбира „или еквивалент”.
3. Срок за изпълнение на поръчката:
3.1. Срокът за изпълнение на доставката е не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, на която е сключен на договора;
4. Място на изпълнение на поръчката
ЦСМП-Разград гр.Разград ул.Коста Петров №2
5. Начин на плащане:
Възложителят заплаща дължимата сума съгласно постигнатите договорки в Договора .
6. Начин на образуване на цената:
Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и да включва:
6.1. цената на доставката до мястото на изпълнението и гаранционна поддръжка и сервизно обслужване;
7. Гаранционен срок
7.1. Следва да има минимум:
7.1.1. За линейките - не по-малко от 60 ( шестдесет) месеца, след доставката, без ограничение на пробега;
7.1.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката.
7.1.3. Доставчикът трябва да осигурява преференциален прием на авариралите автомобили в съответните сервизни бази в рамките на 4 (четири) часа.